2023年重庆市职业院校技能大赛

赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：CQZZ-2022017

赛项名称：制冷与空调设备组装与调试

赛项组别：中职组

二、竞赛目的

赛项引领重庆市中职学校相关专业人才培养、专业建设、课程改革。赛项吸收制冷行业发展的前沿技术，来源于实际又高于实际，反映最新的职业技能要求和行业对技能型人才的需求，也赋予专业教学新的内涵，起到示范教学的作用。同时技能大赛挖掘学生的潜力，开阔教师的视野，促进“双师型”教师队伍的建设，提升实训基地建设水准。通过汲取技能大赛内容和标准对原有教学项目进行改革，提炼、转变为教学项目，不断补充和完善项目教学，推进竞赛内容的普及化教育。

赛项促进相关专业校企合作和产业发展，深化产教融合，提升校企合作水平。赛项秉承以职业教育为社会经济建设和技术进步提供技术支持和人才贡献的理念，根据制冷行业岗位技能需求，结合制冷专业技能，融入企业生产实际项目，综合考虑设置比赛环节及内容，引进企业先进设备支持技能竞赛，用企业标准引导技能竞赛考核标准，促使职业教育满足企业技能型人才的需求，进一步推进深层次的工学结合和顶岗实习，从而达到规范职业教育实践技能教学的目的。

赛项展示职教成果与师生风貌。通过竞赛，向社会展示中职院校的教学改革成果，展示中职院校师生在制冷技术方面的水平和精神面貌，培养学生系统安装与调试、电路连接、系统与电路故障排除、工程实施、职业素养、交流沟通等制冷专业知识和技能的综合运用能力，检验职业教育质量、办学水平和基于工作过程的质量、效率、成本、安全、环保意识的教学成效，进一步提高人才培养质量。

三、竞赛内容

（一）竞赛内容

竞赛赛题总分为100分。

1.工作任务（95%）

竞赛内容主要以双温冷库为载体，对应职业岗位中制冷设备的安装、调试、运行与维护、维修等相关工作内容，以生产工序、生产流程、维修工艺为过程，涵盖制冷系统管路设计与制作、设备组装、系统加压检测、抽真空、充注制冷剂及调试工况等内容。完成以下工作任务：

情境：双温冷库系统组装与调试

根据赛场提供的设备、零部件、材料及相关图纸资料，按照技术规范完成冷库系统组装、调试运行及运行状况分析。

2.职业素养（5%）

操作过程中要求符合相应职业岗位操作标准。

（二）竞赛时间

总时间为240分钟。

（三）成绩比例

成绩评定采取结果评分方式。

总分：100分，其中工作任务95分，职业素养5分，竞赛中如出现违规操作，则从总分中扣除相应分值。

四、竞赛方式

个人赛

五、竞赛流程

（一）竞赛流程

竞赛操作流程图如图1所示。

检录（赛场工作人员）

第一次抽签确定抽签顺序号

（加密裁判第一次加密）

第二次抽签确定工位号

（加密裁判第二次加密）

有序进入赛场

统一分发竞赛任务书

赛前准备、清点检查设备器件与耗材（20min）

比赛（240min）

比赛结束（选手离场）

裁判评分

解密并核定成绩

图1  竞赛操作流程图

六、竞赛试题

赛题保密不公开。

七、竞赛规则

（一）入场规则

（1）参赛选手和指导老师按赛项规定的时间准时到达赛场集合，选手检录、进入备赛区。（检录裁判对各参赛选手的身份进行核对，身份证、学生证上的姓名、年龄、相貌特征应与参赛证一致。）

（2）选手抽取比赛顺序号，一次加密。

（3）选手按参赛顺序号，抽取赛位号，二次加密。

（4）选手按赛位号进入指定赛位。

（5）比赛开始30分钟后选手不得入场，迟到的选手必须在赛场记录表相关栏目中说明到场时间，迟到原因并签赛位号确认。

（二）比赛规则

1.选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一布置和指挥。

2.裁判长发布比赛开始指令后正式比赛，参赛选手才能进行摆放工具、清点检查器材，动手完成工作任务的操作。

3.比赛过程中，参赛选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。

4.比赛过程中若有工作任务书字迹不清问题，可向现场裁判示意，由现场裁判解决。若认为比赛设备或元器件有问题需更换，应在赛场记录表的相应栏目填写更换设备或元器件名称、规格与型号、更换原因、更换时间等并签赛位号确认后，由现场裁判和技术人员予以更换。更换后经现场裁判和技术人员检验并将结果记录在赛场记录表的相应栏目中并签名确认。

5.比赛过程中的故障排除部分，如果选手不能自行排除，可举手向现场裁判申请技术支持，由现场技术人员排除相应的故障，同时在赛场记录表的相应栏目填写相关内容并由选手签名确认。由技术人员排除的故障会扣除该故障设定的分值。

6.竞赛期间，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人误操作造成设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

7.比赛过程中选手不得随意离开赛位，不得与其他参赛选手交流。因故终止比赛或提前完成工作任务需要离场，应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和学生签赛位号确认。

8.比赛过程中，严重违反赛场记录影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，现场裁判须报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

9.裁判长在比赛结束前10分钟发出提示指令，裁判长发布比赛结束指令后所有参赛选手立即停止操作，有序离开赛场。

10.参赛选手不得将比赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。

11.铜管制作必须在桌面上完成。

八、竞赛环境

（一）赛位要求

竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于9 m2（3.6m×2.5m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置“XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置”1套、学生课桌或工作台1张，学生凳或座椅1张；每个竞赛工位提供220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，每个竞赛工位提供1.2Mpa氮气管1路，末端加阀门。

（二）场地要求

竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

（三）赛场保障

赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

九、技术规范

1.工作情境

情景一  双温冷库系统组装与调试

本情景中，完成工作任务的实施过程要求符合冷藏工国家职业标准（职业编码4-02-01-05）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）、室内装配式冷库（SB/T10797-2012）、冷库设计规范（GB50072-2010）、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-2009)、技术文件用热工图形符号与文字代号（GB/T 16901.1-2008）、制冷空调系统安装维修工职业标准（职业编码6-29-03-05）、家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求（GB 8877-2008）、制冷和供热用机械制冷系统安全要求（GB 9237-2001 ）、制冷设备通用技术规范（GB 9237-88）、制冷管道安装工艺标准（411-1998）、制冷剂编号方法和安全性分类（GB/T7778-2017）、电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）等。

情境二  热交换组件制作

本情景中，完成工作任务的实施过程要求符合空调装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）、制冷管道安装工艺标准（411-1998）、焊工国家职业技能标准（职业编码6-18-02-04）、气焊焊接工艺规程（GB/T 19867.2- 2008/ISO 15609-2: 2001）等。

十、技术平台

（一）赛场提供竞赛设备和器材

竞赛设备基本配置及赛场提供工具见表2、表3所示。

表2  装置基本配置

| 序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | 型号：XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置 冷库机组、电控系统安装平台：采用铝型材为主框架，钣金板作为辅材。桌面为带凹槽的工业铝型材拼接而成，便于安装实训部件和设备。 冷库库体安装平台：采用优质不锈钢板做骨架，经过机械加工成型，保温层采用聚氨酯保温防火发泡材料，柜门安装透明玻离窗，便于观察内部结构及工作状态，外形尺寸720mm×750mm×1650mm。整个空间分为上下两层，上层为冷冻区，空间尺寸为640×660×465mm，采用吹风翅片式蒸发器；下层为冷藏区，空间尺寸为640×510×890mm，采用光管式蒸发器。柜体侧面安装一块不锈钢网孔板，尺寸为650×920mm。 | 1套 |  |
| 2 | 双温冷库制冷系统 | 包含风冷冷凝机组、双温冷库库体、冷风机、光管式蒸发器、压力表、压力控制器、电磁阀、膨胀阀、蒸发压力调节阀、能量调节阀等。使用R134a环保制冷剂。 | 1套 |  |
| 3 | 双温冷库智能控制模块 | 模块尺寸：（长）994mm*（宽）400mm，可以放置在冷库系统安装平台桌面下方的抽屉上； 总电源开关：DZ47sLE，2P，C10； PLC主机1台：CPU SR30 AC/DC/RLY； 热电阻模块3个：EM AR04； 触摸屏1个：TPC7032Kt； 开关电源1个：DC24V/4.5A； 数显电压表1个：0～250V； 数显电流表1个：0～5A； 交流接触器1个：CJX2-0910，AC220V线圈； 中间继电器8个：CDZ9-52P，AC220V线圈； 模块安装有智能故障考核板和考核接口，用于故障设置与考核； 模块安装有数据采集模块，可以将双温冷库的运行状态（如冷藏室温度、冷冻室温度、系统关键点温度等）实时传输到云端，并通过WEB、手机端远程监控。 | 1套 |  |
| 4 | 双温冷库智能化考核 | 故障考核系统由智能故障考核答题器、双温冷库故障设置终端及通讯连接线组成。 智能故障考核器由19264液晶屏、PVC键盘、故障考核接口、通讯模块、单片机和存储器等组成，具有1个RS485通讯口和1个RS232通讯口，具有故障设置、故障清零、分数查询等功能。故障考核系统独立供电，不受总电源开关的控制。具有故障设置、故障清零、考核答题、自动评分、分数查询等功能。具有断电保持功能。按顺序答题，允许答题次数可以设置。 | 1套 |  |
| 5 | 热回收系统 | 275×80×140mm不锈钢热回收水箱 110×75mm 管路固定板 CV-6止回阀 1/4"电磁阀 | 1套 |  |

表3  赛场提供的工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯管器 | CT-368 | 1把 |  |
| 2 | 偏心型扩孔器 | CT-808 | 1套 |  |
| 3 | 割管刀 |  | 1把 |  |
| 4 | 真空泵 | V-i140SV | 1套 |  |
| 5 | 双表修理阀 | CT-536 | 1套 | 含三色加液管 |
| 6 | 转接头 | 公/英制 | 3只 |  |
| 7 | R134a制冷剂 | 3Kg | 1瓶 |  |
| 8 | 软管压接钳 |  | 1把 |  |
| 9 | 裁管刀 |  | 1把 |  |

（二）选手自带工具

1.连接工具：螺丝刀、剥丝钳、压线钳、尖嘴钳、斜口钳、剪刀、镊子、；端子板上禁止使用电动螺丝刀或手钻。

2.组装工具：活动扳手、棘轮扳手、呆扳手、内六角扳手（禁止使用电动扳手）。

3.检测工具：万用表、测电笔、数显钳流表、冷媒检漏仪、数字真空计。

4.测量工具：3m卷尺，直尺、数显量角器、水平尺。

5.书面作答工具：钢笔或签字笔、铅笔、橡皮擦、三角尺等，禁止使用红色笔。

6.防护用品：绝缘鞋、防割手套、绝缘手套、防冻手套、防护目镜。

十一、成绩评定

（一）评分标准的制定原则

参照国家有关制冷设备维修工职业技能中、高级工的技能操作要求，依据选手在规定时间内完成工作任务的情况，按照竞赛标准进行现场评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，赛项总成绩满分为100分。

（二）评分项目及配分

评分项目及配分见表4。

表4  评分项目及配分

| 序号 | 项目 | 考核范围 | 权重 | 评判方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温冷柜组装与调试 | 按图进行制冷管件的制作与系统组装装、压力测试，充注制冷剂、参数设置、电气安装、排故、系统调试。 | 95% | 结果评分 |
|  | 职业素养 | 1.设备操作均应符合安全操作规范。 2.原材料利用、生产效率及设备装配过程中的材料消耗。 3.工具、仪表的使用。 4.废弃物的处理是否符合环保要求。 5.完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时的应对状况等。 6.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。 | 5% | 结果评分 |

（三）评分方法

1.赛前对裁判员进行一定的培训，统一执裁标准。

2.现场裁判员按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，对参赛选手的操作规范、现场环境安全等进行评定。现场裁判员分为若干组，每组设1位组长，每组由2名制冷专业与1名电气专业的现场裁判组成。

3.评分裁判员负责对参赛选手的技能展示、操作规范、竞赛作品以及赛场记录等按赛项评分标准进行评定。评分裁判员由裁判长、现场裁判组组长组成。每位评分裁判员独立打分。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判员确认的内容必须经过裁判员签字确认，否则不得分。

5.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判员的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

6.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

7.评分时以小组为单位，裁判员相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核，确保评分环节准确、公正。

8.扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）申领Φ9.52铜管和Φ6.35铜管扣5分/根。

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（3）在比赛过程中，因操作不当导致大量制冷剂泄漏扣10分。

（4）因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分：压缩机组扣10分/台，电磁阀、膨胀阀、能量调节阀、蒸发压力调节阀等扣5分/个，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣2分/个，仪表及工具扣5分/件。

（5）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

十二、奖项设定

竞赛奖项的设定为,以实际参赛人数为基数：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

十三、赛场预案

根据疫情防控相关政策要求，组织制定技能大赛期间疫情防控方案。编制车辆安全措施应急预案、食品安全措施应急预案、火灾安全事故紧急处理预案、伤害事故紧急处理预案、设备事故紧急处理预案，电力供应事故紧急处理预案等。对处理各种可能出现的突发状况进行事先演练，确保赛项顺利进行。

（一）疫情防控注意事项

严格按照“乙类乙管”要求，做好参赛师生管理工作，确保竞赛顺利进行。参赛师生按现行防疫要求执行。

（二）消防预案

赛场内设置消防通道和消防设施。

（三）供电预案

赛场外配备发电车1台备用，发电车与赛场内备用电源开关连接。赛场内设置总电源过载、短路、漏电保护；不超过5个工位设置1支路，并设置过载、短路、漏电保护。

（四）医疗预案

赛场内配备医护人员1名。

（五）设备预案

赛场内配备备用比赛设备及若干配件。

(六)赛场、住宿等场所安全防疫预案

科学设置“1米线”，在赛场、住宿、就餐等场所拉开人与人之间的距离。全方位整治环境卫生，安排专人每日对以上场所进行清洁消毒，经常开窗通风。

十四、赛场安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5.配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织的名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在区县教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

3.各区县在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

5.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

8.本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

（二）指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判员工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和要求自带的工量具和材料等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其个人不得参与个人名次排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判员评判，若对裁判员评分产生异议，不得与裁判员争执、顶撞，但可在规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作委员会调查核实并处理。

7.不服从裁判员、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判员同意方可离开考场。

11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判员，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

12.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

（四）工作人员须知

1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.必须佩带裁判员胸卡、着裁判员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁组成员和参赛人员的监督。

3.必须参加大赛组委会的赛前培训。

4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.裁判员与工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。

8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。

9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。

10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。

十六、申诉与仲裁

（一）各参赛队对不符合赛项规程规定的设备、工具、材料、计算机软硬件、竞赛执裁、赛场管理及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（二）申诉主体为参赛队领队。

（三）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（四）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（五）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由区领队向大赛组委会提出申诉。大赛组委会的仲裁结果为最终结果。

（六）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

十七、竞赛观摩

（一）大赛期间，允许各参赛队领队、指导教师在指定观摩区进行公开观摩。

（二）观摩人员可在开赛2小时后，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩，观摩时间为半个小时。

（三）观摩人员只能在观摩区行动，不得大声讲话、不能拨打接听电话，不能在参赛选手岗位前停留，不得与选手有任何交流，不得干扰选手比赛，不准向场内裁判员及工作人员打招呼、提问，禁止未经允许拍照和摄像。凡违反规定者，立即取消参观资格。

（四）新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

赛项联系人：市教科院职成所 沈雪梅  电话：13072303309